COME PREPARARE UN VITRINO

Se il campione non è abbastanza sottile e trasparente, 
non può essere osservato al microscopio, in quanto la 
luce non lo attraversa. Le fibre, i pollini, la lana e il 
sale possono essere facilmente osservati senza la 
necessità di applicare un copri-vetrino. I campioni più 
chiari sono prima colorati con una o due gocce di blu di 
metilene, di eosina o altre soluzioni colorate 
disponibili sul mercato (Attenzione queste sono sostanze 
coloranti e perciò possono macchiare vestiti, tappeti e 
stoffe. Devono essere manipolate con molta cura. Per 
favore, leggete ancora pag. 1 "SPIEGAZIONE
SULLE BOTTIGLIE" per le informazioni sanitarie 
riguardanti queste soluzioni.)
1 ) Montaggio temporaneo
Il vetrino ed il copri-vetrino devono essere puliti. I 
campioni sottili devono essere tagliati con una lama di 
rasoio o con il microtomo. (Attenzione questo processo 
deve svolgersi sotto il controllo di un adulto. La lama è 
molto affilata e deve essere usata con estrema 
attenzione. Per favore, leggete il paragrafo riguardante 
l'uso del microtomo.) Prendete il campione tagliato con 
le pinzette e mettetelo sulla parte centrale del vetrino. 
Mettete una goccia d'acqua sul campione con un ago, e, se 
il campione si rivela troppo chiaro, usate una goccia 
delle soluzioni coloranti. (Attenzione La punta dell'ago 
è affilata e va maneggiata con estrema attenzione.)
E poi appoggiategli sopra delicatamente il copri-ventrino.  
Cercate di fare in modo che non ci siano bolle d'aria.  
Rimovete l'acqua e la soluzione colorante in eccesso 
con della carta assorbente. Ora il ventrino è pronto per
l'osservazione.  (Ricordatevi di lavarvi le mani dopo aver 
effettuatio la preparazione e ricordate di disporre la 
soluzione coloranta secondo le istruzioni date a pag.1
"CONSIGLI PER GLI ADULTI CHE SORVEGLIANO.")
                                                    
2) Montaggio permanete

Il vetrino ed il copri-vetrino devono essere puliti.
Procedete co,e sopra. Pri,a di coprire il vetrino,
aggiungete con l'ago alcune gocce di adesivo per
preparati (non incluso nel set ma disponibile sul mercato) 
o di balsamo del Canada, o di una colla
adesiva trasparente.  Premete sul copri-vetrino
con le pinzette per fissarloe lasciatelo asciugare per
circa una gionata.

COME USARE IL MICROTOMO 

Mettete il campione che volete tagliare per poterlo
osservare, nei fori del microtomo    (Attenzione il
microtomo ha dei bordi taglienti e percio deve
essere maneggiato con estrema cautela). Girate la lama.
In questo modo otterrete campioni abbastanza fini per i vetrini.