Plaats preparaatglassje op tafel onder de lens en zet het vast met onder pinnetjes. Draai aan de focusknop totdat het beeld scherp wordt. Het is beste om in een verduistere ruimte te kijken.