BRUK SOM TEGNEREDSKAP 

1 Juster armen slik at den står rett opp. Når bildet er vist på skjermen, slå av lyset i rommet.

2 Trekk ut betraktningsskjermen av plast og legg et stykke hvitt papir horisontalt foran mikroskopets fot. Plasser speilet som vist på bildet. Innstill fokuseringsknappen til et tilfredsstillende bilde er projisert. Tegn av lysbildet ved hjelp av en blyant 
 
Størrelsen på lysbildet er omtrent 70 mm dia.